{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":93,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz 1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,8],[0,0,0,2],[2,0,2,3],[20,0,20,11],[22,0,26,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" "]
[null,"Załącznik nr 2 - Formularz cenowy"]
[]
[]
["L.p.","Nazwa artykułu","Numer katalogowy","Nazwa handlowa","  Producent","J.m.","Ilość\nna 24 mc.","Cena netto za szt.","Wartość netto stanowiąca iloczyn                 A x B = C","VAT %\n"," Kwota VAT\nC x D = E","Wartość brutto stanowiąca sumę                         C + E = F"]
[{"$nulls":6},"A","B","C","D","E","F"]
[1,"Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 do 2,0 mm w rozmiarze 25 z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. 2 rzędy zszywek. Wysokośc zszywki 5,0 mm",null,null,null,"szt.",4,null,0,null,0,0]
[2,"Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 do 2,0 mm w rozmiarach 21, 25, 28 i 32 mm. Posiadający 2 rzędy zszywek. Staplery dostępne również  wersji prostej, krótkiej o długości max 350 mm.  Wysokośc zszywki 5,0 mm",null,null,null,"szt.",20,null,0,null,0,0]
[3,"Jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny, zamykający na 2mm, w rozmiarach 21, 24, 25, 26, 29, 31, 32mm. Posiadający 3 rzędy zszywek.Zewnętrzny rząd zszywek położnony 0,2 mm niżej od wewnętrznych celem lepszego ukrwienia.",null,null,null,"szt.",20,null,0,null,0,0]
[4,"Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 mm z ładunkiem 3,8 mm lub 4,5 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia",null,null,null,"szt.",70,null,0,null,0,0]
[5,"Ładunek  do staplera z poz. 4",null,null,null,"szt.",60,null,0,null,0,0]
[6,"Jednorazowy stapler liniowy z nożem 81 mm z ładunkiem 3,8 mm lub 4,5 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.",null,null,null,"szt.",70,null,0,null,0,0]
[7,"Ładunek  do staplera z poz. 6",null,null,null,"szt.",60,null,0,null,0,0]
[8,"Stapler liniowy automatyczny, poprzecznie tnący w rozmiarze 39-40 i 59-60 mm. Wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm. Rozmiar staplera oraz wysokość zszywki do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia",null,null,null,"szt.",30,null,0,null,0,0]
[9,"Retraktor/protektor rany, długość lini cięcia 9-14 cm",null,null,null,"szt.",10,null,0,null,0,0]
[10,"Retraktor/protektor rany, długość lini cięcia 11-17 cm",null,null,null,"szt.",15,null,0,null,0,0]
[11,"Retraktor/protektor rany, długość lini cięcia 17-25 cm",null,null,null,"szt.",15,null,0,null,0,0]
[" ","RAZEM",{"$nulls":6},0," ",0,0]
[]
["Zamawiający wymaga:"]
["\nZamawiający wymaga:\n  próbki z pozycji 3 (dowolny rozmiar) - 1szt, \n  katalogów i folderów wszystkich oferowanych produktów celem weryfikacji zgodności z SWZ\nprzesłanych jako przedmiotowe środki dowodowe."]
[]
["UWAGA!\nBrak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 5 PzpPzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"\"Informacja dla Wykonawcy:\nFormularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.\"\n                \n        \n"]