## Lista zleceń przeglądów
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Rok Produkcji | Producent | Nr Paszportu | Jednostka organizacyjna | Termin wykonania
Pakiet nr 1
1. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QD00045 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1187 | Oddział chirurgiczny | do 08.12.2023
2. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QD00046 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1188 | Oddział chirurgiczny | do 08.12.2023
3. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QD00041 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1183 | Oddział położniczy | do 08.12.2023
4. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QD00042 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1184 | Oddział położniczy | do 08.12.2023
5. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QD00043 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1185 | Oddział położniczy | do 08.12.2023
6. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QD00044 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1186 | Oddział położniczy | do 08.12.2023
7. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QC00029 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1179 | Oddział wewnętrzny | do 08.12.2023
8. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QC00030 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1180 | Oddział wewnętrzny | do 08.12.2023
9. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QC00031 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1181 | Oddział wewnętrzny | do 08.12.2023
10. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QC00032 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1182 | Oddział wewnętrzny | do 08.12.2023
11. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QD00048 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1189 | Pododdział urazów narządów ruchu i ortopedii | do 08.12.2023
12. | Kardiomonitor | Creative Medical K15 | J4900QD00049 | 2020 | Shenzhen Creative Industry Co. L. | 1190 | Pododdział urazów narządów ruchu i ortopedii | do 08.12.2023
Pakiet nr 2
1. | Respirator | SV600 | AA6-OC009865 | 2020 | Mindray | 742 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 17.08.2023
2. | Respirator | SV600 | AA6-OC009853 | 2020 | Mindray | 195 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 17.08.2023
3. | Respirator | SV600 | AA6-OC009858 | 2020 | Mindray | 738 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 17.08.2023
4. | Respirator | SV600 | AA6-OC009854 | 2020 | Mindray | 663 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 17.08.2023
5. | Kardiomonitor | BeneVision N12 | F8-04019379 | 2020 | Mindray | 294 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | do 17.08.2023
Pakiet nr 3
1. | Myjka do narzędzi chirurgicznych | G7882 CD | 0743639642 | 2012 | Miele Sp. z o.o. | 162 | Oddział położniczy | do 27.06.2023
2. | Myjka do narzędzi chirurgicznych | G7882 CD | 00/74309344 | 2005 | Miele Sp. z o.o. | 586 | Blok operacyjny | do 27.06.2023
Pakiet nr 4
1. | Myjnia dezynfektor do endoskopów | WD425 | 993001151048 | 2015 | Belimed | 750 | Pracownia endoskopii | do 07.07.2023
Pakiet nr 5
1. | Spirometr | Easy One 2001 | 120091/2015 | 2016 | NDD Medizintechnik AG | 819 | Oddział wewnętrzny | do 27.10.2023
2. | Spirometr | Lungtest 500 | 00049 | 2002 | MES Spółka z o.o. | 345 | Poradnia alergologiczna | do 27.10.2023
3. | Spirometr | Spirobank II Smart | 04392 | 2021 | MIR | 1318 | Zakład Leczniczego Usprawniana - rehabilitacja dziecięca | do 27.10.2023
Pakiet nr 6
1. | Sterylizator parowy | MSTV666VSZ | 23312 | 2014 | BeliMed | 584 | Centralna Sterylizatornia | do 07.07.2023
| Sterylizator parowy | MSTV666VSZ | 23311 | 2014 | BeliMed | 589 | Centralna Sterylizatornia | do 07.07.2023
Pakiet nr 7
1. | Sterylizator plazmowy | S130D | S130D140919 | 2014 | RENOSEM cO Ltd | 596 | Centralna Sterylizatornia | do 12.07.2023
Pakiet nr 8
1. | Aparat do automatycznej izolacji DNA/RNA | Maelstrom 4800 | M4800-0173 | 2020 | TAN Bead Taiwan Advanced Naqnotech Inc. | 1211 | Laboratorium Centralne | do 16.12.2023
Pakiet nr 9
1. | Aparat do kontrapulsacji | KAAT | 2070408B | 1999 | ARROW | 261 | Pododdział kardiologiczny | do 08.06.2023
2. | Vaporyzator | VAPR 3 | 0921681 | 2010 | DePuy Mitek | 760 | Blok operacyjny | do 08.06.2023
Pakiet nr 10
1. | Aparat do parametrów biochemicznych | Finecare FIA Meter Plus | FS1131812202875 | 2018 | Guanzgzhon Wondfo Biotech Co., Ltd. | 174 | Oddział noworodkowy | do 05.05.2023
Pakiet nr 11
1. | Waga laboratoryjna | WDA 50 | 5525 | 1973 | SPTP WARSZAWA | B33 | Apteka szpitalna | do 30.09.2023
2. | Waga osobowa | WB-150 | 02127 | 1974 | ELMED | B34 | Apteka szpitalna | do 30.09.2023
3. | Waga elektroniczna | WPT 5 | 15292 | 1992 | RADWAG Z.M.P. | B32 | Apteka szpitalna | do 30.09.2023
4. | Waga noworodkowa | 20 kg | 10722 | 1976 | Zalimp | A59 | Izba przyjęć ul. Bolewskiego | do 30.09.2023
5. | Waga elektroniczna niemowlęca | WPT 10/20D | 354 118/12 | 2012 | RADWAG Z.M.P. | A58 | Izba przyjęć ul. Bolewskiego | do 30.09.2023
6. | Waga elektroniczna | TP150/1 WTL AW | 4615 | 2008 | FAWAG Lubelskie Fabryki Wag S.A. | A57 | Izba przyjęć ul. Bolewskiego | do 30.09.2023
7. | Waga łóżkowa | WPT 150 B | 226361/08 | 2008 | RADWAG Z.M.P. | A04 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 30.09.2023
8. | Waga elektroniczna niemowlęca | Baby Scale (1584) | 850823 | 2007 | Tanita | A87 | Oddział dziecięcy | do 30.09.2023
9. | Waga elektroniczna niemowlęca | Ultra MBSC - 55 | 569 | 2009 | My Weigh | A56 | Oddział dziecięcy | do 30.09.2023
10. | Waga elektroniczna | TP150/1 WTL AW | 2501 | 2008 | FAWAG Lubelskie Fabryki Wag S.A. | A55 | Oddział dziecięcy | do 30.09.2023
11. | Waga elektroniczna niemowlęca | TP15/1 Bobas | 4252 | 2008 | FAWAG Lubelskie Fabryki Wag S.A. | A62 | Oddział ginekologiczny | do 30.09.2023
12. | Waga elektroniczna | TP150/1 WTLA | 1690 | 2008 | FAWAG Lubelskie Fabryki Wag S.A. | A63 | Oddział ginekologiczny | do 30.09.2023
13. | Waga elektroniczna niemowlęca | 7725 | 772501130174 | 2014 | SOEHNLE | B60 | Oddział noworodkowy | do 30.09.2023
14. | Waga elektroniczna niemowlęca | Ultra MBSC - 55 | 428 | 2013 | My Weigh | A52 | Oddział noworodkowy | do 30.09.2023
15. | Waga elektroniczna | WPT 60/150 OW | 437210 | 2014 | RADWAG Z.M.P. | A60 | Oddział onkologii klinicznej | do 30.09.2023
16. | Waga elektroniczna | TP150/1 WTLA | 1691 | 2008 | FAWAG Lubelskie Fabryki Wag S.A. | A64 | Oddział położniczy | do 30.09.2023
17. | Waga elektroniczna | WPT 60/150 OW | 182290 | 2007 | RADWAG Z.M.P. | B28 | Oddział rehabilitacyjny | do 30.09.2023
18. | Waga elektroniczna | WPT 60/150 O | 385472/13 | 2013 | RADWAG Z.M.P. | A02 | Oddział wewnętrzny | do 30.09.2023
19. | Waga elektroniczna | TP150/1 WTL AW | 6530 | 2009 | FAWAG Lubelskie Fabryki Wag S.A. | B05 | Poradnia alergologiczna | do 30.09.2023
20. | Waga elektroniczna | WTP 200 | 100058/02 | 2002 | RADWAG Z.M.P. | B06 | Poradnia diabetologiczna | do 30.09.2023
21. | Waga elektroniczna | WPT 100/200 OW | 632300 | 2019 | RADWAG Z.M.P. | A32 | Poradnia kardiologiczna | do 30.09.2023
22. | Waga elektroniczna | TP-150/1 w.WTL D | 8764 | 2010 | FAWAG Lubelskie Fabryki Wag S.A. | B07 | Poradnia położniczo-ginekologiczna Koźmin Wlkp. | do 30.09.2023
23. | Waga osobowa | WB-150 | 7978 | 1982 | Zalimp | B08 | Poradnia położniczo-ginekologiczna Krotoszyn | do 30.09.2023
24. | Waga krzesełkowa | WPT/4K 150C | 355730/12 | 2012 | RADWAG Z.M.P. | A40 | Stacja Dializ | do 30.09.2023
25. | Waga łóżkowa | WPT 14B 500C | 226360/08 | 2008 | RADWAG Z.M.P. | A41 | Stacja Dializ | do 30.09.2023
26. | Waga elektroniczna | ZOT 3 | 9975 | 2001 | FAWAG Lubelskie Fabryki Wag S.A. | A39 | Stacja Dializ | do 30.09.2023
27. | Waga elektroniczna | TP150/1 | 6147 | 2006 | FAWAG Lubelskie Fabryki Wag S.A. | A74 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | do 30.09.2023
Pakiet nr 12
1. | Histeroskop | POWER LED 175 | RR14528 | 2018 | Karl Storz Endoskope | 1093 | Oddział ginekologiczny | do 30.06.2023
Pakiet nr 13
1. | Kolposkop | MK 200 | 181024 | 2018 | Science & Engineering Center Scaner, Ltd. | 249 | Oddział ginekologiczny | do 31.05.2023
Pakiet nr 14
1. | System monitorowania nerwów | NIM Response 3.0 | ZNR3-4170 | 2019 | Medtronic Poland sp. z o.o. | 311 | Blok operacyjny | do 29.07.2023
Pakiet nr 15
1. | Rektoskop | XD-301 | XD1601151 | 2016 | POLCOMED | 780 | Pracownia endoskopowa | do 15.06.2023
Pakiet nr 16
1. | System wspomagania układu oddeechowego | OPTiFlow | BX1651712 | 2016 | Fisher & Paykel Healthcare | 92 | Oddział noworodkowy | do 05.07.2023
2. | Lampa do fototerapii noworodków | Neoblue | 29401 | 2016 | Natus Medical Inc. | 234 | Oddział noworodkowy | do 05.07.2023
Pakiet nr 17
1. | Respirator stacjonarno-transportowy | Monnal T60 | MT60-12881 | 2020 | Air Liquide Medical Systems | 161 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | do 29.09.2023
Pakiet nr 18
1. | Pompa objętościowa | Infusomat Space | 294868 | 2014 | B Braun | 405 | Oddział onkologii klinicznej | do 21.09.2023
Pakiet nr 19
1. | Respirator | NPB 980 | 35B2011500 | 2020 | Medtronic Poland sp. z o.o. | 1172 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 20.10.2023
2. | Respirator | NPB 980 | 35B2011516 | 2020 | Medtronic Poland sp. z o.o. | 1176 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 20.10.2023
3. | Respirator | NPB 980 | 35B2011224 | 2020 | Medtronic Poland sp. z o.o. | 1178 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 20.10.2023