## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do ZO - formularz cenowy
Pakiet nr 1 - Wykaz urządzeń ppoż. Podlegających przeglądowi i naprawie w budynkach SPZOZ
LP. | Wykaz urządzeń ppoż. I lokalizacja |  | Ilość przeglądów/rok | Netto za 1 przegl. | Netto razem | Vat % | Kwota VAT | Brutto
1 | Zakład Opiekuńczo Leczniczy przy ul. Bolewskiego 14 ( 1 x / 6 m-cy min 50 % wszystkich czujek ) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| a. Centralka D + H - | 1 szt.
| - Oddymianie – okno - | 1 szt.
b. SPP
| Centralka Polon Alfa 4200 - | 1 szt.
| - Czujniki | 36 szt.
2 | Zakład Leczniczego Usprawniania przy ul. Bolewskiego 4-8 ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| a. Centrala: AFG – 2004 - | 1 szt.
| - Oddymianie – okno - | 1 szt.
3 | Szpital przy ul. Bolewskiego 4-8 ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| a. Centrala: AFG – 2004 - | 1 szt.
| - Oddymianie – okno - | 2 szt.
4 | Administracja przy ul. Młyńskiej 2 ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| a. Biura: SSWIN (SATEL) - | 1 szt.
| b. Kasa: SSWIN (SATEL) - | 1 szt.
5 | Szpital w Koźminie przy ul. Stęszewskiego 9 ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| a. Oddymianie: klatka schodowa nr 1 | 1 szt.
| b. Oddymianie: klatka schodowa nr 2 | 1 szt.
| c. Centralka | 1 szt.
6 | Szpital przy ul. Mickiewicza- strefa pożarowa obejmująca budynek B ( 1 x /kwartał min. 25 % wszystkich czujek i elementów wykonywczych): |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Blok operacyjny i CS:
| Centrala INIM | 1 szt.
| Czujki dymu | 40 szt.
Szpitalny Oddział Ratunkowy:
| Centrala Polon 3800 | 1 szt.
| Czujki dymu | 40 szt.
| Kurtyna przeciwpożarowa z centralką SCP-03 | 1 szt.
Oddymianie:
| Klatka schodowa _blok operacyjny okno oddymiające | 1 szt.
| Klatka schodowa _centralna sterylizatornia okno oddymiające | 1 szt.
|  |  | Razem pakiet nr 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UWAGA:
Cena za konserwację wymienionych w pakiecie urządzeń musi zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu należytego wykonania przeglądów i konserwacji - robocizna, dojazd, zestawy przeglądowe, materiały konserwacyjne itp. w okresie trwania umowy.
Informacja dla Wykonawcy: Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpi-sem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. - w przypadku składania oferty droga elektroniczną.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do ZO - formularz cenowy
Pakiet nr 2
Wykaz urządzeń ppoż. podlegających przeglądowi w nowym skrzydle szpitala przy ul. Mickiewicza 21 – budynek D
LP. | Wykaz urządzeń ppoż. I lokalizacja |  | Ilość przeglądów/rok | Netto za 1 przegl. | Netto razem | Vat % | Kwota VAT | Brutto
1. | System sygnalizacji pożaru. (1 x /kwartał min 25 % wszystkich czujek i elementów) |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Izba Przyjęć - Centrala sterowania Polon 6000 + PSO | 1 szt.
| Odział położniczy - Centrala sterowania Polon 6000 + PSO | 1 szt.
| Serwerownia - Centrala sterowania Polon 6000 | 1 szt.
| Czujniki dymu optyczne - typ DOR | 106 szt.
| Czujniki dymu derm - typ DPR | 447 szt.
| Pozostałe elementy adresowalne pracujące na pętlach | 97 szt.
2. | System oddymiania Klatki schodowej nr KS 1 ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Centralka: Polon Alfa – UCS 6000 | 1 szt.
| klapa dachowa | 1 szt.
| Drzwi parter | 1 szt.
3. | System napowietrzania /korytarz przy Klatce schodowej nr KS 2 ( 1 x / 6 m-cy): |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Okno na korytarzu - parter | 1 szt.
| Okno na korytarzu - piętro | 1 szt.
4. | System oddymiania Klatki schodowej nr KS 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Centralka: Polon Alfa – UCS 6000 | 1 szt.
| klapa dachowa | 1 szt.
5. | Kurtyna Przeciwpożarowa ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Izba przyjęć Centralka: SCP – 03 | 1 szt.
6 | Klapy pożarowe ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Korytarz parter | 1 szt.
| Pomieszczenia na dachu | 3 szt.
7 | System zasysania ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Winda nowa | 1 szt.
| klatka schodowa nr KS 2 | 1 szt.
|  |  | Razem pakiet nr 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UWAGA:
Cena za konserwację wymienionych w pakiecie urządzeń musi zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu należytego wykonania przeglądów i konserwacji - robocizna, dojazd, zestawy przeglądowe, materiały konserwacyjne itp. w okresie trwania umowy.
Informacja dla Wykonawcy: Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpi-sem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. - w przypadku składania oferty droga elektroniczną.

## Pakiet nr 3
Załacznik nr 2 do ZO- formularz cenowy
Pakiet nr 3
Wykaz urządzeń ppoż. podlegających przeglądowi w starym skrzydle szpitala przy ul. Mickiewicza 21 – budynki A1, A2, A3, C.
LP. | Wykaz urządzeń ppoż. I lokalizacja |  | Ilość przeglądów/rok | Netto za 1 przegl. | Netto razem | Vat % | Kwota VAT | Brutto
1. | System sygnalizacji pożaru. (1 x /kwartał min 25 % wszystkich czujek i elementów) |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Odział Wewnętrzny Centrala sterowania Polon Alfa 6000 + PSO | - 1 szt.
| Czujka dymu optyczna | - 98 szt.
| Czujka dymu term | - 419 szt.
| Pozostałe elementy adresowalne pracujące w pętlach | - 125 szt.
2. | Oddymianie - Klatka schodowa nr. KS-1 (oddział chirurgiczny) ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Centralka: Polon Alfa – UCS 6000 | - 1 szt.
| Klapa dachowa - Poddasze | - 1 szt.
| Drzwi | - 1 szt.
3. | Oddymianie - Klatka schodowa nr, KS-2 (lab. Centralne) ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Centrala Polon Alfa UCS 6000 | - 1 szt.
| Okna | - 3 szt.
| Drzwi | - 1 szt.
4. | Oddymianie - Klatka schodowa w budynku C (Szatnia) ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Okno dachowe | - 1 szt.
5. | Kurtyny przeciwpożarowe. ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kurtyna ppoż. oddział wewnętrzny - Centralka: SCP-03 | - 2 szt.
| Kurtyna ppoż. oddział chirurgiczny- Centralka: SCP-03 | - 2 szt.
6. | Klapy pożarowe ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| - Poddasze/ wentylacja | - 4 szt.
7. | System zasysania ( 1 x / 6 m-cy) |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Winda (stara) zamontowana w budynku A1 | - 1 szt.
|  | Razem pakiet nr 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
UWAGA:
Cena za konserwację wymienionych w pakiecie urządzeń musi zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu należytego wykonania przeglądów i konserwacji - robocizna, dojazd, zestawy przeglądowe, materiały konserwacyjne itp. w okresie trwania umowy.
Informacja dla Wykonawcy: Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpi-sem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. - w przypadku składania oferty droga elektroniczną.