## Arkusz1
Załącznik nr 2
Opis parametrów technicznych mikroskopu - pakiet nr 1
Nazwa urządzenia:
Typ/model:
Rok produkcji:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SWZ .Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.
Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny / wartość | Oferowany parametr - szczegółowy opis potwierdzający wymagania z kolumny 2.
1 | 2 | 3 | 4
Mikroskop
1. | Mikroskop cyfrowy analizy | TAK
2. | Mikroskop fabrycznie nowy, niepowystawowy, rok produkcji z roku dostawy | TAK
3. | Mikroskop dedykowany jako wyposażenie laboratorium medycznego | TAK
3. | Nieskończony układ optyczny | TAK
4. | Głowica obserwacyjna dwuokularowa, nachylona pod kątem 30 stopni, rozstaw źrenic 48 do 75 mm | TAK
5. | Ekran dotykowy LCD 8-calowy TFT, układ CMOS o rozdzielczości 5,0 megapikseli | TAK
6. | Oprogramowanie systemu cyfrowego: obsługuje Wi-Fi i Bluetooth, USB 2.0, Mini US, HDMI ,kartę SD | TAK
7. | System operacyjny: min. Android 4.2.2, oprogramowanie Touch Scope | TAK
8. | Okular szerokokątny WF 10X / 18 mm | TAK
9. | Obiektyw achromatyczny 4x, 10x, 40x, 100x | TAK
10. | Dwuwarstwowy mechaniczny stolik 140 x 140 mm, stopień przesuwu 75 x 75 mm | TAK
11. | System ogniskowania: dokładny podział 0,002 mm, skok 37,7 mm na obrót, drobny skok 0,2 mm na obrót, zakres ruchu 20 mm | TAK
12. | Oświetlenie S-LED, regulacja jasności | TAK
13. | Wymiary bez podkładki LCD min. 360 x 230 x 196 mm | TAK
14. | Wymiary z podkładką: min. LCD 480 x 230 x 196 mm | TAK
15. | Zasilanie 220 V, 50 Hz | TAK
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.
….................................................... …....................................................
(miejscowość i data ) (podpis osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcy)
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. - w przypadku składania oferty droga elektroniczną.