## Arkusz1
Załącznik nr 2a
Opis parametrów technicznych barwiarki - pakiet nr 2
Nazwa urządzenia:
Typ/model:
Rok produkcji:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SWZ .Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.
Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny / wartość | Oferowany parametr - szczegółowy opis potwierdzający wymagania z kolumny 2.
1 | 2 | 3 | 4
Barwiarka
1. | Aparat do barwienia preparatów | TAK
2. | Barwiarka dedykowana do diagnostyki mikrobiologicznej | TAK
3. | Barwiarka fabrycznie nowa, niepowystawowa, rok produkcji z roku dostawy | TAK
4. | Aparat wyposazony w oprogramowanie w języku polskim | TAK
5. | Cały proces barwienia niedłuższy niż 7 minut | TAK
6. | Barwiarka wyposażona w rotor na min. 10 miejsc na preparaty | TAK
7. | Proces barwienia przebiega w zamkniętym aparacie | TAK
8. | Odczynniki gotowe do użycia | TAK
9. | Program sterujący pracą aparatu wyposażony w graficzny interfejs obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego | TAK
10. | Wstępnie zaprogramowane, konfigurowalne protokoły | TAK
11. | Monitorowanie poziomu odczynników i odpadów | TAK
12. | Różny poziom uprawień dla użytkowików zapewnione hasłami | TAK
13. | Zachowywanie poszczególnych procesów w pamięci | TAK
14. | Dostosowanie ilości zużytych odczynników do grubości preparatu | TAK
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.
…............................... …......................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy )
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. - w przypadku składania oferty droga elektroniczną.